## Epecolonna
Epecolonna |  |  | Version: | 2025-01-30
Tur Temp | 60 | Retur temp. | 40 | Rom temp. | 20
Høyde(mm) | 1000
Skyggelagte celler betyr at radiatoren leveres delt og må monteres sammen på byggeplassen.
For info om maksimal lengde på Epecollonna Integra henvises det til prosjekteringshåndboken.
Nedenforliggende effekter er beregnet ihht EN 442.
Bemerk at beregnede effekter må kontrolleres mot den valgte ventilen ved aktuellt differansetrykk og ΔT.
|  | 2 kolonner | 3 kolonner | 4 kolonner | 5 kolonner | 6 kolonner
Lengde (mm) | Antall seksjoner | Effekt (W) | Effekt (W) | Effekt (W) | Effekt (W) | Effekt (W)
270 | 6 | 215.8399 | 291.0769 | 370.1437 | 445.9831 | 516.5197
315 | 7 | 251.8132 | 339.5897 | 431.8344 | 520.3137 | 602.6063
360 | 8 | 287.7866 | 388.1026 | 493.525 | 594.6442 | 688.6929
405 | 9 | 323.7599 | 436.6154 | 555.2156 | 668.9747 | 774.7795
450 | 10 | 359.7332 | 485.1282 | 616.9062 | 743.3052 | 860.8661
495 | 11 | 395.7065 | 533.641 | 678.5969 | 817.6358 | 946.9527
540 | 12 | 431.6798 | 582.1538 | 740.2875 | 891.9663 | 1033.0393
585 | 13 | 467.6532 | 630.6666 | 801.9781 | 966.2968 | 1119.1259
630 | 14 | 503.6265 | 679.1795 | 863.6687 | 1040.6273 | 1205.2125
675 | 15 | 539.5998 | 727.6923 | 925.3594 | 1114.9579 | 1291.2992
720 | 16 | 575.5731 | 776.2051 | 987.05 | 1189.2884 | 1377.3858
765 | 17 | 611.5464 | 824.7179 | 1048.7406 | 1263.6189 | 1463.4724
810 | 18 | 647.5198 | 873.2307 | 1110.4312 | 1337.9494 | 1549.559
855 | 19 | 683.4931 | 921.7436 | 1172.1219 | 1412.28 | 1635.6456
900 | 20 | 719.4664 | 970.2564 | 1233.8125 | 1486.6105 | 1721.7322
945 | 21 | 755.4397 | 1018.7692 | 1295.5031 | 1560.941 | 1807.8188
990 | 22 | 791.413 | 1067.282 | 1357.1937 | 1635.2715 | 1893.9054
1035 | 23 | 827.3864 | 1115.7948 | 1418.8844 | 1709.6021 | 1979.992
1080 | 24 | 863.3597 | 1164.3077 | 1480.575 | 1783.9326 | 2066.0787
1125 | 25 | 899.333 | 1212.8205 | 1542.2656 | 1858.2631 | 2152.1653
1170 | 26 | 935.3063 | 1261.3333 | 1603.9562 | 1932.5936 | 2238.2519
1215 | 27 | 971.2796 | 1309.8461 | 1665.6469 | 2006.9242 | 2324.3385
1260 | 28 | 1007.253 | 1358.3589 | 1727.3375 | 2081.2547 | 2410.4251
1305 | 29 | 1043.2263 | 1406.8718 | 1789.0281 | 2155.5852 | 2496.5117
1350 | 30 | 1079.1996 | 1455.3846 | 1850.7187 | 2229.9157 | 2582.5983
1395 | 31 | 1115.1729 | 1503.8974 | 1912.4094 | 2304.2463 | 2668.6849
1440 | 32 | 1151.1462 | 1552.4102 | 1974.1 | 2378.5768 | 2754.7715
1485 | 33 | 1187.1196 | 1600.923 | 2035.7906 | 2452.9073 | 2840.8582
1530 | 34 | 1223.0929 | 1649.4359 | 2097.4812 | 2527.2378 | 2926.9448
1575 | 35 | 1259.0662 | 1697.9487 | 2159.1719 | 2601.5684 | 3013.0314
1620 | 36 | 1295.0395 | 1746.4615 | 2220.8625 | 2675.8989 | 3099.118
1665 | 37 | 1331.0128 | 1794.9743 | 2282.5531 | 2750.2294 | 3185.2046
1710 | 38 | 1366.9862 | 1843.4871 | 2344.2437 | 2824.5599 | 3271.2912
1755 | 39 | 1402.9595 | 1891.9999 | 2405.9344 | 2898.8905 | 3357.3778
1800 | 40 | 1438.9328 | 1940.5128 | 2467.625 | 2973.221 | 3443.4644
1845 | 41 | 1474.9061 | 1989.0256 | 2529.3156 | 3047.5515 | 3529.551
1890 | 42 | 1510.8794 | 2037.5384 | 2591.0062 | 3121.882 | 3615.6376
1935 | 43 | 1546.8528 | 2086.0512 | 2652.6969 | 3196.2126 | 3701.7243
1980 | 44 | 1582.8261 | 2134.564 | 2714.3875 | 3270.5431 | 3787.8109
2025 | 45 | 1618.7994 | 2183.0769 | 2776.0781 | 3344.8736 | 3873.8975
2070 | 46 | 1654.7727 | 2231.5897 | 2837.7687 | 3419.2041 | 3959.9841
2115 | 47 | 1690.746 | 2280.1025 | 2899.4594 | 3493.5347 | 4046.0707
2160 | 48 | 1726.7194 | 2328.6153 | 2961.15 | 3567.8652 | 4132.1573
2205 | 49 | 1762.6927 | 2377.1281 | 3022.8406 | 3642.1957 | 4218.2439
2250 | 50 | 1798.666 | 2425.641 | 3084.5312 | 3716.5262 | 4304.3305
2295 | 51 | 1834.6393 | 2474.1538 | 3146.2219 | 3790.8568 | 4390.4171
2340 | 52 | 1870.6126 | 2522.6666 | 3207.9125 | 3865.1873 | 4476.5038
2385 | 53 | 1906.586 | 2571.1794 | 3269.6031 | 3939.5178 | 4562.5904
2430 | 54 | 1942.5593 | 2619.6922 | 3331.2937 | 4013.8483 | 4648.677
2475 | 55 | 1978.5326 | 2668.2051 | 3392.9844 | 4088.1789 | 4734.7636
2520 | 56 | 2014.5059 | 2716.7179 | 3454.675 | 4162.5094 | 4820.8502
2565 | 57 | 2050.4792 | 2765.2307 | 3516.3656 | 4236.8399 | 4906.9368
2610 | 58 | 2086.4526 | 2813.7435 | 3578.0562 | 4311.1704 | 4993.0234
2655 | 59 | 2122.4259 | 2862.2563 | 3639.7468 | 4385.501 | 5079.11
2700 | 60 | 2158.3992 | 2910.7692 | 3701.4375 | 4459.8315 | 5165.1966
2745 | 61 | 2194.3725 | 2959.282 | 3763.1281 | 4534.162 | 5251.2833
2790 | 62 | 2230.3458 | 3007.7948 | 3824.8187 | 4608.4925 | 5337.3699
2835 | 63 | 2266.3192 | 3056.3076 | 3886.5093 | 4682.8231 | 5423.4565
2880 | 64 | 2302.2925 | 3104.8204 | 3948.2 | 4757.1536 | 5509.5431
2925 | 65 | 2338.2658 | 3153.3332 | 4009.8906 | 4831.4841 | 5595.6297
2970 | 66 | 2374.2391 | 3201.8461 | 4071.5812 | 4905.8146 | 5681.7163
Lyngson reserverer seg for eventuelle feiltrykk/data

## Data (hidden)
| Rev 22-11-04/ML | Tog bort L2800, 3000
Rev 24-06-19/ML Bytt till Arbonia
Vald höjd: | 1000
|  | 2 kolloner |  |  |  | 3 kolloner |  |  |  | 4 kolloner |  |  |  | 5 kolloner |  |  |  | 6 kolloner
|  | Effekt/sekt. (W) |  | max # | Effekt | Effekt/sekt. (W) |  | max # | Effekt | Effekt/sekt. (W) |  | max # | Effekt | Effekt/sekt. (W) |  | max # | Effekt | Effekt/sekt. (W) |  | max # | Effekt
| Höjd (mm) | 75/65-20 | n | sektioner |  | 75/65-20 | n | sektioner |  | 75/65-20 | n | sektioner |  | 75/65-20 | n | sektioner |  | 75/65-20 | n | sektioner
| 180 | 1 | 1 | 0.5 | 0.57901 | 1 | 1 | 0.5 | 0.57901 | 1 | 1 | 0.5 | 0.57901 | 32 | 1.29 | 66 | 15.8131 | 39 | 1.31 | 66 | 19.0628
| 190 | 15 | 1.23 | 66 | 7.6595 | 20 | 1.27 | 66 | 9.9918 | 27 | 1.25 | 66 | 13.6372 | 1 | 1 | 0.5 | 0.57901 | 1 | 1 | 0.5 | 0.57901
| 260 | 20 | 1.25 | 66 | 10.1016 | 28 | 1.31 | 66 | 13.6861 | 36 | 1.3 | 66 | 17.6928 | 45 | 1.33 | 66 | 21.7565 | 53 | 1.36 | 66 | 25.2076
| 300 | 24 | 1.26 | 66 | 12.0559 | 33 | 1.33 | 66 | 15.9547 | 43 | 1.33 | 66 | 20.7895 | 53 | 1.36 | 66 | 25.2076 | 62 | 1.39 | 66 | 29.0087
| 350 | 28 | 1.31 | 66 | 13.6861 | 38 | 1.36 | 66 | 18.0734 | 49 | 1.35 | 66 | 23.4329 | 61 | 1.39 | 66 | 28.5408 | 72 | 1.41 | 66 | 33.3214
| 400 | 31 | 1.31 | 66 | 15.1525 | 43 | 1.36 | 66 | 20.4515 | 56 | 1.35 | 66 | 26.7804 | 69 | 1.39 | 66 | 32.2839 | 81 | 1.41 | 66 | 37.4866
| 450 | 35 | 1.31 | 66 | 17.1076 | 48 | 1.36 | 66 | 22.8296 | 62 | 1.35 | 66 | 29.6498 | 77 | 1.39 | 66 | 36.027 | 90 | 1.41 | 66 | 41.6518
| 500 | 39 | 1.31 | 66 | 19.0628 | 53 | 1.36 | 66 | 25.2076 | 69 | 1.35 | 66 | 32.9973 | 85 | 1.39 | 66 | 39.77 | 99 | 1.41 | 66 | 45.8169
| 550 | 42 | 1.31 | 66 | 20.5292 | 58 | 1.36 | 66 | 27.5857 | 75 | 1.35 | 66 | 35.8666 | 93 | 1.39 | 66 | 43.5131 | 108 | 1.41 | 66 | 49.9821
| 600 | 46 | 1.31 | 66 | 22.4843 | 63 | 1.36 | 66 | 29.9638 | 81 | 1.35 | 66 | 38.736 | 100 | 1.39 | 66 | 46.7883 | 117 | 1.41 | 66 | 54.1473
| 750 | 57 | 1.31 | 66 | 27.861 | 78 | 1.36 | 66 | 37.098 | 100 | 1.35 | 66 | 47.8222 | 123 | 1.39 | 66 | 57.5496 | 143 | 1.4 | 66 | 66.5426
| 900 | 67 | 1.31 | 66 | 32.7489 | 92 | 1.36 | 66 | 43.7567 | 117 | 1.35 | 66 | 55.952 | 144 | 1.39 | 66 | 67.3751 | 168 | 1.4 | 66 | 78.1759
| 1000 | 74 | 1.32 | 66 | 35.9733 | 102 | 1.36 | 66 | 48.5128 | 129 | 1.35 | 66 | 61.6906 | 158 | 1.38 | 66 | 74.3305 | 185 | 1.4 | 66 | 86.0866
| 1100 | 81 | 1.32 | 66 | 39.3762 | 111 | 1.35 | 66 | 53.0826 | 141 | 1.35 | 66 | 67.4293 | 172 | 1.38 | 44 | 80.9168 | 201 | 1.4 | 44 | 93.5319
| 1200 | 88 | 1.32 | 66 | 42.7791 | 120 | 1.35 | 66 | 57.3866 | 152 | 1.35 | 66 | 72.6897 | 186 | 1.38 | 44 | 87.503 | 217 | 1.4 | 44 | 100.9773
| 1500 | 109 | 1.32 | 66 | 52.9877 | 147 | 1.35 | 66 | 70.2986 | 186 | 1.35 | 66 | 88.9493 | 225 | 1.37 | 30 | 106.4304 | 264 | 1.4 | 30 | 122.8479
| 1800 | 130 | 1.32 | 66 | 63.1964 | 173 | 1.35 | 66 | 82.7324 | 219 | 1.34 | 66 | 105.3044 | 263 | 1.37 | 30 | 124.4053 | 309 | 1.39 | 30 | 144.5758
| 2000 | 144 | 1.32 | 66 | 70.0021 | 190 | 1.34 | 66 | 91.36 | 241 | 1.34 | 66 | 115.883 | 287 | 1.37 | 30 | 135.7579 | 339 | 1.39 | 30 | 158.6122
| 2200 | 158 | 1.32 | 66 | 76.8079 | 207 | 1.34 | 66 | 99.5343 | 262 | 1.34 | 66 | 125.9807 | 310 | 1.36 | 30 | 147.4409 | 367 | 1.39 | 30 | 171.713
| 2500 | 179 | 1.32 | 66 | 87.0165 | 231 | 1.34 | 30 | 111.0745 | 293 | 1.34 | 30 | 140.8868 | 343 | 1.36 | 30 | 163.1362 | 408 | 1.39 | 30 | 190.8961
| 2800 | 200 | 1.33 | 66 | 96.6954 | 255 | 1.34 | 30 | 122.6148 | 323 | 1.34 | 30 | 155.312 | 374 | 1.35 | 30 | 178.855 | 448 | 1.38 | 30 | 210.76
| 3000 | 214 | 1.33 | 66 | 103.464 | 270 | 1.33 | 30 | 130.5388 | 343 | 1.34 | 30 | 164.9289 | 394 | 1.35 | 30 | 188.4194 | 474 | 1.38 | 30 | 222.9916
|  |  |  | 66 | 35.9733 |  |  | 66 | 48.5128 |  |  | 66 | 61.6906 |  |  | 66 | 74.3305 |  |  | 66 | 86.0866
|  |  | 2 kolloner | 3 kolloner | 4 kolloner | 5 kolloner | 6 kolloner
| Längd (mm) | Antal sektioner | Effekt (W) | Effekt (W) | Effekt (W) | Effekt (W) | Effekt (W)
| 270 | 6 | 215.8399 | 291.0769 | 370.1437 | 445.9831 | 516.5197
| 315 | 7 | 251.8132 | 339.5897 | 431.8344 | 520.3137 | 602.6063
| 360 | 8 | 287.7866 | 388.1026 | 493.525 | 594.6442 | 688.6929
| 405 | 9 | 323.7599 | 436.6154 | 555.2156 | 668.9747 | 774.7795
| 450 | 10 | 359.7332 | 485.1282 | 616.9062 | 743.3052 | 860.8661
| 495 | 11 | 395.7065 | 533.641 | 678.5969 | 817.6358 | 946.9527
| 540 | 12 | 431.6798 | 582.1538 | 740.2875 | 891.9663 | 1033.0393
| 585 | 13 | 467.6532 | 630.6666 | 801.9781 | 966.2968 | 1119.1259
| 630 | 14 | 503.6265 | 679.1795 | 863.6687 | 1040.6273 | 1205.2125
| 675 | 15 | 539.5998 | 727.6923 | 925.3594 | 1114.9579 | 1291.2992
| 720 | 16 | 575.5731 | 776.2051 | 987.05 | 1189.2884 | 1377.3858
| 765 | 17 | 611.5464 | 824.7179 | 1048.7406 | 1263.6189 | 1463.4724
| 810 | 18 | 647.5198 | 873.2307 | 1110.4312 | 1337.9494 | 1549.559
| 855 | 19 | 683.4931 | 921.7436 | 1172.1219 | 1412.28 | 1635.6456
| 900 | 20 | 719.4664 | 970.2564 | 1233.8125 | 1486.6105 | 1721.7322
| 945 | 21 | 755.4397 | 1018.7692 | 1295.5031 | 1560.941 | 1807.8188
| 990 | 22 | 791.413 | 1067.282 | 1357.1937 | 1635.2715 | 1893.9054
| 1035 | 23 | 827.3864 | 1115.7948 | 1418.8844 | 1709.6021 | 1979.992
| 1080 | 24 | 863.3597 | 1164.3077 | 1480.575 | 1783.9326 | 2066.0787
| 1125 | 25 | 899.333 | 1212.8205 | 1542.2656 | 1858.2631 | 2152.1653
| 1170 | 26 | 935.3063 | 1261.3333 | 1603.9562 | 1932.5936 | 2238.2519
| 1215 | 27 | 971.2796 | 1309.8461 | 1665.6469 | 2006.9242 | 2324.3385
| 1260 | 28 | 1007.253 | 1358.3589 | 1727.3375 | 2081.2547 | 2410.4251
| 1305 | 29 | 1043.2263 | 1406.8718 | 1789.0281 | 2155.5852 | 2496.5117
| 1350 | 30 | 1079.1996 | 1455.3846 | 1850.7187 | 2229.9157 | 2582.5983
| 1395 | 31 | 1115.1729 | 1503.8974 | 1912.4094 | 2304.2463 | 2668.6849
| 1440 | 32 | 1151.1462 | 1552.4102 | 1974.1 | 2378.5768 | 2754.7715
| 1485 | 33 | 1187.1196 | 1600.923 | 2035.7906 | 2452.9073 | 2840.8582
| 1530 | 34 | 1223.0929 | 1649.4359 | 2097.4812 | 2527.2378 | 2926.9448
| 1575 | 35 | 1259.0662 | 1697.9487 | 2159.1719 | 2601.5684 | 3013.0314
| 1620 | 36 | 1295.0395 | 1746.4615 | 2220.8625 | 2675.8989 | 3099.118
| 1665 | 37 | 1331.0128 | 1794.9743 | 2282.5531 | 2750.2294 | 3185.2046
| 1710 | 38 | 1366.9862 | 1843.4871 | 2344.2437 | 2824.5599 | 3271.2912
| 1755 | 39 | 1402.9595 | 1891.9999 | 2405.9344 | 2898.8905 | 3357.3778
| 1800 | 40 | 1438.9328 | 1940.5128 | 2467.625 | 2973.221 | 3443.4644
| 1845 | 41 | 1474.9061 | 1989.0256 | 2529.3156 | 3047.5515 | 3529.551
| 1890 | 42 | 1510.8794 | 2037.5384 | 2591.0062 | 3121.882 | 3615.6376
| 1935 | 43 | 1546.8528 | 2086.0512 | 2652.6969 | 3196.2126 | 3701.7243
| 1980 | 44 | 1582.8261 | 2134.564 | 2714.3875 | 3270.5431 | 3787.8109
| 2025 | 45 | 1618.7994 | 2183.0769 | 2776.0781 | 3344.8736 | 3873.8975
| 2070 | 46 | 1654.7727 | 2231.5897 | 2837.7687 | 3419.2041 | 3959.9841
| 2115 | 47 | 1690.746 | 2280.1025 | 2899.4594 | 3493.5347 | 4046.0707
| 2160 | 48 | 1726.7194 | 2328.6153 | 2961.15 | 3567.8652 | 4132.1573
| 2205 | 49 | 1762.6927 | 2377.1281 | 3022.8406 | 3642.1957 | 4218.2439
| 2250 | 50 | 1798.666 | 2425.641 | 3084.5312 | 3716.5262 | 4304.3305
| 2295 | 51 | 1834.6393 | 2474.1538 | 3146.2219 | 3790.8568 | 4390.4171
| 2340 | 52 | 1870.6126 | 2522.6666 | 3207.9125 | 3865.1873 | 4476.5038
| 2385 | 53 | 1906.586 | 2571.1794 | 3269.6031 | 3939.5178 | 4562.5904
| 2430 | 54 | 1942.5593 | 2619.6922 | 3331.2937 | 4013.8483 | 4648.677
| 2475 | 55 | 1978.5326 | 2668.2051 | 3392.9844 | 4088.1789 | 4734.7636
| 2520 | 56 | 2014.5059 | 2716.7179 | 3454.675 | 4162.5094 | 4820.8502
| 2565 | 57 | 2050.4792 | 2765.2307 | 3516.3656 | 4236.8399 | 4906.9368
| 2610 | 58 | 2086.4526 | 2813.7435 | 3578.0562 | 4311.1704 | 4993.0234
| 2655 | 59 | 2122.4259 | 2862.2563 | 3639.7468 | 4385.501 | 5079.11
| 2700 | 60 | 2158.3992 | 2910.7692 | 3701.4375 | 4459.8315 | 5165.1966
| 2745 | 61 | 2194.3725 | 2959.282 | 3763.1281 | 4534.162 | 5251.2833
| 2790 | 62 | 2230.3458 | 3007.7948 | 3824.8187 | 4608.4925 | 5337.3699
| 2835 | 63 | 2266.3192 | 3056.3076 | 3886.5093 | 4682.8231 | 5423.4565
| 2880 | 64 | 2302.2925 | 3104.8204 | 3948.2 | 4757.1536 | 5509.5431
| 2925 | 65 | 2338.2658 | 3153.3332 | 4009.8906 | 4831.4841 | 5595.6297
| 2970 | 66 | 2374.2391 | 3201.8461 | 4071.5812 | 4905.8146 | 5681.7163

## Blad1 (hidden)
2
3
4
5
6