Forinnstilling av integrert ventil (stor vannmengde)

|  |  |  |  |  | Effekt (W) ved: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Innstilling | Kv | l/t |  |  | ∆t = 10 | ∆t = 15 | ∆t = 20 | ∆t = 25 | ∆t = 30 |
| 1 | 0,13 | 41 |  |  | 478 | 717 | 956 | 1195 | 1434 |
| 2 | 0,22 | 70 |  |  | 809 | 1213 | 1618 | 2022 | 2427 |
| 3 | 0,31 | 98 |  |  | 1140 | 1710 | 2280 | 2850 | 3420 |
| 4 | 0,38 | 120 |  |  | 1397 | 2096 | 2795 | 3493 | 4192 |
| 5 | 0,47 | 149 |  |  | 1728 | 2592 | 3456 | 4321 | 5185 |
| 6 | 0,57 | 180 |  |  | 2096 | 3144 | 4192 | 5240 | 6288 |
| 7 | 0,66 | 209 |  |  | 2427 | 3640 | 4854 | 6067 | 7281 |
| 8 | 0,75 | 237 |  |  | 2758 | 4137 | 5516 | 6895 | 8273 |
| Oppgitt Kv gjelder ved bruk av termostat (∆T2K) |  |  |  |  |
| Oppgitt vannmengde gjelder ved ∆p = 10kPa |  |  |  |  |